Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского

городского поселения» на 2014 – 2032 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014 – 2032 годы (далее Программа) утверждена решением Думы от 8 июля 2014 г № 30.

Цель программы: Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Ответственный исполнитель: администрация Артемовского Поселения, ведущий инженер администрации.

Источники финансирования программы: бюджет Артемовского муниципального образования, областной бюджет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

1. Степень достижения целей и решения задач программы

Оценка степени достижения целей и целевых показателей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) /N ,           где

Сдц -  степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевого показателя МП;

N - количество целевых показателей МП

Степень достижения целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя результативности Программы | Ед. изм. | План | Факт | Степень достижения целевого показателя программы (Сдп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Показатели спроса и перспективной обеспеченности коммунальными ресурсами |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего | Гкал/ч | 2,507 | 2,507 | 1 |
| 1.2 | Располагаемая мощность оборудования, всего | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 1 |
| 1.3 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 39 | 39 | 1 |
| II. Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | Час / день | 24 | 24 | 1 |
| 2.2 | Продолжительность отключений | Час / год | 8 | 8 | 1 |
| 2.3 | Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 1,8 | 1,8 | 1 |
| 2.4 | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,12 | 0,12 | 1 |
| 2.5 | Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | км | 0,03 | 0 | 0 |
| III. Показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления от установленного графика | % | ±3 | ±3 | 1 |
| 3.2 | Соответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». | % | 100 | 100 | 1 |

Сдц = (1+1+1+1+1+1+1 +1+1) : 10 = 0,9

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию МП, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования:

.           Уф = Фф / Фп = 3188,35 / 3480,00 = 0,9

где:

Уф  - уровень финансирования реализации МП;

Фф  (фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию МП)

=  3188,35 тыс. руб.;

Фп (плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период)

= 3480 тыс. руб.

3. Эффективность реализации программы:

Эмп = Сдц х Уф  = 0,9 х 1 = 0,9

Вывод: реализация муниципальной программы эффективна.

Исполнила:

Ведущий инженер  Коновалова Н. Г.